Plán rozvoja distribučnej sústavy lokálnej distribučnej siete v priemyselnom parku Kostolné Kračany

Prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete: PPKK distribúcia, s.r.o.

Vypracované dňa: 25/11/2024

1. Úvod

Spoločnosť PPKK distribúcia, s.r.o., so sídlom na adrese Bratislavská 81/37, 930 01 Šamorín, IČO: 36 327 786, je významným prevádzkovateľom distribučnej sústavy a siete v lokalite Kostolné Kračany. Spoločnosť disponuje povolením na distribúciu a dodávku elektriny a plynu a svoju činnosť realizuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

V rámci obce Kostolné Kračany spravuje spoločnosť distribučnú sieť plynu, ktorá je základným prvkom energetického zabezpečenia pre priemyselný park a jeho okolie.

Sústava disponuje regulačnou stanicou plynu, ktorá je prevádzkovaná ako STL.

Aktuálne sieť napája:

- Centrálna kotolňa: Zabezpečuje distribúciu tepla do výrobných hál.

- 2 odberné miesta spoločností z pekárenského odvetvia. Hlavní odberatelia, ktorých činnosť si vyžaduje stabilnú a spoľahlivú dodávku plynu.

Celkový odber plynu koncovými odberateľmi je približne 27 GWh/rok.

Spoločnosť PPKK distribúcia, s.r.o., si uvedomuje kľúčovú úlohu infraštruktúry pri podpore rozvoja regiónu. Preto plánuje investície do rozšírenia kapacít siete a zavádzania inovatívnych riešení, ktoré zodpovedajú moderným technologickým a environmentálnym požiadavkám. Tento dokument predstavuje plán rozvoja distribučnej sústavy plynu pre oblasť Kostolné Kračany.

Tento dokument slúži ako plán rozvoja distribučnej siete plynu v Kostolných Kračanoch a je pripravený v súlade s povinnosťami podľa Vyhlášky č. 230/2023 Z. z.

2. Ciele rozvoja

Hlavné ciele rozvoja distribučnej siete plynu pre obdobie 2025 - 2029:

- zvýšiť kapacitu existujúcej distribučnej siete prostredníctvom rozšírenia regulačnej stanice plynu

- umožniť pripojenie nových odberateľov a technológií vrátane kogeneračných jednotiek (KGJ).

- zabezpečiť spoľahlivú dodávku plynu pre priemyselné a komerčné objekty v regióne.

3. Technické špecifikácie plánovaného rozvoja

3.1 Plánované zmeny

- Rozšírenie regulačnej stanice plynu:

  - Navýšenie kapacity stanice na zabezpečenie dodávok pre nové objekty,

  - Zvýšenie flexibility a stability distribúcie.

- Pripojenie nových odberateľov:

  - Hala Kolibri: Predpokladané napojenie na distribučnú sieť v roku 2025.

  - Hala A (väčšia hala BHM Group): Plánované pripojenie k existujúcej regulačnej stanici v roku 2026.

- Podpora pripojenia kogeneračných jednotiek (KGJ):

  - Pripravovaná inštalácia KGJ, ktorá bude odoberať plyn na výrobu tepla a elektriny v roku 2026.

- Optimalizácia dodávok:

  - úprava rozvodov a regulačných staníc na pokrytie zvýšeného dopytu zo strany súčasných a nových odberateľov.

- Rozšírenie súčasného odberu plynu na úroveň cca 45 GWh/rok ešte v roku 2025

4. Súlad s legislatívou a reguláciami

Plán rozvoja distribučnej siete plynu je pripravený v súlade s Vyhláškou č. 230/2023 Z. z., ako aj s legislatívnymi predpismi zákonov č. 251/2012 Z. z. a č. 250/2012 Z. z. Plán zohľadňuje technické a bezpečnostné štandardy stanovené regulačnými orgánmi.

5. Budúce výhľady a predpoklady

- Rast spotreby plynu:

  - Očakáva sa zvýšenie dopytu zo strany súčasných odberateľov, predovšetkým spoločnosti v dôsledku rozšírenia výrobných kapacít.

  - Stabilný dopyt zo strany Mondelez.

- Nové pripojenia:

  - Nové objekty (Kolibri a Hala A) zvýšia celkovú spotrebu plynu.

- Podpora udržateľnosti:

  - Plánované využívanie KGJ podporí efektívne využitie plynu na výrobu elektriny a tepla.